## Лист1
Данные
m, мг | 9.3e-05 | 9.6e-05 | 8.4e-05 | 8.9e-05 | 8.1e-05 | 8.86e-05
t, с | 3.85 | 3.75 | 3.97 | 4.04 | 4.35 | 3.992
Плотность жидкости | 1250
Плотность шарика | 11340 |  |  | № опыта | Уст. Скорость | Радиус шарика | A | Коэф. Вязкости
Расстояние между метками | 0.14 |  |  | 1 | 0.036364 | 0.0012512 | 16.7762 | 0.947 |  |  | -0.0014926 | 2.2277e-06
Расстояние от жидкости до края сосуда | 0.095 |  |  | 2 | 0.037333 | 0.0012645 |  | 0.94213 |  | -0.0048659 | -0.0063585 | 4.043e-05
Температура воздуха | 25 |  |  | 3 | 0.035264 | 0.0012095 |  | 0.91245 |  | -0.029681 | -0.036039 | 0.0012988
Погрешность весов | 0.001 |  |  | 4 | 0.034653 | 0.001233 |  | 0.96503 |  | 0.052579 | 0.01654 | 0.00027357
Погрешность секундомера | 0.01 |  |  | 5 | 0.032184 | 0.0012095 |  | 0.97584 |  | 0.01081 | 0.02735 | 0.00074803
[9 empty] | среднее | 0.94849
[9 empty] | макс-мин | 0.063389
0.0023631
1.532e-10 | 6.1887e-06
| 2.7677e-06 | 7.7495e-06 |  | 0.001

## Лист2
beta | 227.94 |  | t
a0 | -302.84 | -302.84 | 0 | 1.365
v0 | 1.365 | -30.9943 | 0.01 | 0.17238
v8 | 0.0364 | -3.1721 | 0.02 | 0.050317
e | 2.7183 | -0.32465 | 0.03 | 0.037824
|  | -0.033227 | 0.04 | 0.036546
|  | -0.0034006 | 0.05 | 0.036415
|  | -0.00034804 | 0.06 | 0.036402
|  | -3.562e-05 | 0.07 | 0.0364
|  | -3.6456e-06 | 0.08 | 0.0364
|  | -3.7311e-07 | 0.09 | 0.0364
|  | -3.8186e-08 | 0.1 | 0.0364
|  | -3.9082e-09 | 0.11 | 0.0364
|  | -3.9998e-10 | 0.12 | 0.0364
|  | -4.0937e-11 | 0.13 | 0.0364
|  | -4.1897e-12 | 0.14 | 0.0364
|  | -4.288e-13 | 0.15 | 0.0364
|  | -4.3885e-14 | 0.16 | 0.0364
|  | -4.4915e-15 | 0.17 | 0.0364
|  | -4.5968e-16 | 0.18 | 0.0364
|  | -4.7046e-17 | 0.19 | 0.0364
|  | -4.815e-18 | 0.2 | 0.0364
|  | -4.9279e-19 | 0.21 | 0.0364
|  | -5.0435e-20 | 0.22 | 0.0364
|  | -5.1618e-21 | 0.23 | 0.0364
|  | -5.2829e-22 | 0.24 | 0.0364
|  | -5.4068e-23 | 0.25 | 0.0364
|  | -5.5336e-24 | 0.26 | 0.0364
|  | -5.6634e-25 | 0.27 | 0.0364
|  | -5.7963e-26 | 0.28 | 0.0364
|  | -5.9322e-27 | 0.29 | 0.0364
|  | -6.0714e-28 | 0.3 | 0.0364
|  | -6.2138e-29 | 0.31 | 0.0364
|  | -6.3595e-30 | 0.32 | 0.0364
|  | -6.5087e-31 | 0.33 | 0.0364
|  | -6.6614e-32 | 0.34 | 0.0364
|  | -6.8176e-33 | 0.35 | 0.0364
|  | -6.9775e-34 | 0.36 | 0.0364
|  | -7.1412e-35 | 0.37 | 0.0364
|  | -7.3087e-36 | 0.38 | 0.0364
|  | -7.4802e-37 | 0.39 | 0.0364
|  | -7.6556e-38 | 0.4 | 0.0364
|  | -7.8352e-39 | 0.41 | 0.0364
|  | -8.019e-40 | 0.42 | 0.0364
|  | -8.207e-41 | 0.43 | 0.0364
|  | -8.3996e-42 | 0.44 | 0.0364
|  | -8.5966e-43 | 0.45 | 0.0364
|  | -8.7982e-44 | 0.46 | 0.0364
|  | -9.0046e-45 | 0.47 | 0.0364
|  | -9.2158e-46 | 0.48 | 0.0364
|  | -9.432e-47 | 0.49 | 0.0364
|  | -9.6532e-48 | 0.5 | 0.0364
|  | -9.8796e-49 | 0.51 | 0.0364
|  | -1.0111e-49 | 0.52 | 0.0364
|  | -1.0349e-50 | 0.53 | 0.0364
|  | -1.0591e-51 | 0.54 | 0.0364
|  | -1.084e-52 | 0.55 | 0.0364
|  | -1.1094e-53 | 0.56 | 0.0364
|  | -1.1354e-54 | 0.57 | 0.0364
|  | -1.162e-55 | 0.58 | 0.0364
|  | -1.1893e-56 | 0.59 | 0.0364
|  | -1.2172e-57 | 0.6 | 0.0364
|  | -1.2458e-58 | 0.61 | 0.0364
|  | -1.275e-59 | 0.62 | 0.0364
|  | -1.3049e-60 | 0.63 | 0.0364
|  | -1.3355e-61 | 0.64 | 0.0364
|  | -1.3668e-62 | 0.65 | 0.0364
|  | -1.3989e-63 | 0.66 | 0.0364
|  | -1.4317e-64 | 0.67 | 0.0364
|  | -1.4653e-65 | 0.68 | 0.0364
|  | -1.4996e-66 | 0.69 | 0.0364
|  | -1.5348e-67 | 0.7 | 0.0364
|  | -1.5708e-68 | 0.71 | 0.0364
|  | -1.6077e-69 | 0.72 | 0.0364
|  | -1.6454e-70 | 0.73 | 0.0364
|  | -1.684e-71 | 0.74 | 0.0364
|  | -1.7235e-72 | 0.75 | 0.0364
|  | -1.7639e-73 | 0.76 | 0.0364
|  | -1.8053e-74 | 0.77 | 0.0364
|  | -1.8476e-75 | 0.78 | 0.0364
|  | -1.8909e-76 | 0.79 | 0.0364
|  | -1.9353e-77 | 0.8 | 0.0364
|  | -1.9807e-78 | 0.81 | 0.0364
|  | -2.0271e-79 | 0.82 | 0.0364
|  | -2.0747e-80 | 0.83 | 0.0364
|  | -2.1234e-81 | 0.84 | 0.0364
|  | -2.1732e-82 | 0.85 | 0.0364
|  | -2.2241e-83 | 0.86 | 0.0364
|  | -2.2763e-84 | 0.87 | 0.0364
|  | -2.3297e-85 | 0.88 | 0.0364
|  | -2.3843e-86 | 0.89 | 0.0364
|  | -2.4403e-87 | 0.9 | 0.0364
|  | -2.4975e-88 | 0.91 | 0.0364
|  | -2.5561e-89 | 0.92 | 0.0364
|  | -2.616e-90 | 0.93 | 0.0364
|  | -2.6774e-91 | 0.94 | 0.0364
|  | -2.7402e-92 | 0.95 | 0.0364
|  | -2.8045e-93 | 0.96 | 0.0364
|  | -2.8703e-94 | 0.97 | 0.0364
|  | -2.9376e-95 | 0.98 | 0.0364
|  | -3.0065e-96 | 0.99 | 0.0364
|  | -3.077e-97 | 1 | 0.0364